关于做好2019-2020学年第一学期开学初实验室安全工作的通知

各学院：

根据《福建省教育厅办公室关于开展2019年度本科高校教学实验室危险化学品安全管理专项检查的通知》（闽教办高【2019】9号）（附件1）和《闽江学院实验室安全管理办法（试行）》（闽院实验【2019】6号）（附件2）的文件要求，为进一步加强我校实验室安全管理，确保本学期实验室安全工作有序开展，现将有关事项通知如下：

- 做好学期初实验室安全管理工作

各学院要认真阅读《福建省教育厅办公室关于开展2019年度本科高校教学实验室危险化学品安全管理专项检查的通知》、《闽江学院实验室安全管理办法（试行）》，并对照《闽江学院实验室日常安全检查质量标准》（附件3），对本部门所属的各类实验室进行全面细致的安全自查及整改工作，并与9月24日前提交自查整改总结报告。实验实训管理中心将于9月26日-27日开展实验室安全专项检查。

二、加强教学实验室危险化学品安全管理

1. 根据福建省教育厅办公室下发的《福建省教育厅办公室关于开展2019年度本科高校教学实验室危险化学品安全管理专项检查的通知》的要求，实验实训管理中心将重点对教学实验室展开危险化学品安全管理检查工作，检查内容涉及以下方面：

（1）实验室安全管理体制机制与实际运行情况（包括：实验室安全管理机构及人员队伍、实验室安全规章制度、实验室安全预算经费及运行经费等情况）。

（2）实验室安全培训、教育与准入落实情况（包括：实验室安全培训、教育与准入的规定、制度、形式、内容、次数、人数，开设实验安全内容的课程数，学生选课人数等情况）。

（3）实验室危险化学品等危险源管理体系与实际运行情况（包括：学校涉及危险化学品等危险源的实验室分布，危险源的种类、数量、采购、存放、使用、处置、管理人台账，实验室危险化学品管理规章制度，实验危险化学品仓库、实验危险化学品废弃物处置等情况）。

（4）实验室安全设施与个人防护的配置与保障体系建设情况。

（5）实验室安全演练与应急能力建设情况（包括：实验室安全演练的内容、次数、人数，实验安全应急处置预案等情况）。

（6）实验室安全检查与隐患整改落实情况（包括：实验室安全检查制度，实验室安全检查记录及隐患整改落实闭环管理，实验室安全检查台账等情况）。

2.危险化学品管理必须做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。对于危险化学品中的剧毒品，要参照对剧毒化学品的管理要求，落实好“五双”即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”的管理制度，杜绝一切可能的安全隐患。

附件：  1.福建省教育厅办公室关于开展2019年度科高校教学实验室危险化学品安全管理专项检查的通知

2. 闽江学院实验室安全管理办法（试行）

3. 闽江学院实验室日常安全检查质量标准

实验实训管理中心

2019年9月18日

附件1

福建省教育厅办公室文件

闽教办高〔2019〕9号

- 福建省教育厅办公室关于开展2019年度

- 本科高校教学实验室危险化学品

- 安全管理专项检查的通知

各本科高校：

- 为深入贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的系列重要指示精神，落实教育部关于切实维护高等学校安全稳定的统一部署，加强高等学校教学实验室安全管理水平，根据《教育部高等教育司关于开展2019年度高等学校教学实验室危险化学品安全管理专项检查的通知》要求，现将开展2019年度福建省本科高校教学实验室危险化学品安全管理专项检查工作有关事项通知如下：

一、检查内容

1.实验室安全管理体制机制与实际运行情况（包括：实验室安全管理机构及人员队伍、实验室安全规章制度、实验室安全预算经费及运行经费等情况）；

2.实验室安全培训、教育与准入落实情况（包括：实验室安全培训、教育与准入的规定、制度、形式、内容、次数、人数，开设实验安全内容的课程数，学生选课人数等情况）；

3.实验室危险化学品等危险源管理体系与实际运行情况（包括：学校涉及危险化学品等危险源的实验室分布，危险源的种类、数量、采购、存放、使用、处置、管理人台账，实验室危险化学品管理规章制度，实验危险化学品仓库、实验危险化学品废弃物处置等情况）；

4.实验室安全设施与个人防护的配置与保障体系建设情况；

5.实验室安全演练与应急能力建设情况（包括：实验室安全演练的内容、次数、人数，实验安全应急处置预案等情况）；

6.实验室安全检查与隐患整改落实情况（包括：实验室安全检查制度，实验室安全检查记录及隐患整改落实闭环管理，实验室安全检查台账等情况）。

二、组织方式

此次专项检查以高校自查为主，专家抽查为辅。委托福建省高教学会实验室管理工作专业委员会组织专家组，抽选部分本科高校进行现场检查，在不影响学校正常教学工作前提下，重点查阅实验室危险化学品安全管理的有关文档、查看危险化学品等重大危险源的全流程监管情况。抽查高校由福建省高教学会实验室管理工作专业委员会负责通知，原则上在校工作1天，10月15日前完成首批高校的检查工作。

三、工作要求

各本科高校要按照通知精神，自行组织学校教学实验室危险化学品安全管理的现场检查工作，按通知要求立即安排自查工作，认真查找问题，制定并落实整改措施。各本科高校于9月29日前提交2019年度高等学校教学实验室危险化学品安全管理专项检查工作总结。经分管校领导签批、加盖学校公章后，纸质材料寄送至福州市仓山区上下店路15号福建农林大学教务处林诗发（收）（电话：18960859848），电子材料扫描后以PDF文件发送至邮箱xmuszy@sina.com。

四、联系方式

省教育厅高等教育处联系人：宋涛、许广丽，电话：0591-87091268、87091229。

福建省高教学会实验室管理工作专业委员会联系人：施芝元，电话：13906016796。

福建省教育厅办公室

2019年9月17日

（依申请公开）

福建省教育厅办公室                      2019年9月18日印发

附件2

闽院实验〔2019〕6号

关于印发《闽江学院实验室安全管理办法

（试行）》的通知

各单位：

经学校研究同意，现将《闽江学院实验室安全管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

闽江学院

2019年4月22日

闽江学院实验室安全管理办法（试行）

实验室是教学、科研活动的重要场所。安全工作是实验室工作重中之重。为加强实验室安全管理，结合我校实际情况，制定本管理办法。

第一章  责任体系

第一条  实验室工作领导小组指导全校实验室安全管理工作。保卫处、实验实训管理中心、科研处是我校实验室安全工作的主要职能部门。

第二条  实验实训管理中心作为学校实验室工作领导小组办公室，负责实验室安全教育与培训工作，定期组织相关职能部门对全校实验室进行安全检查和督促隐患整改。各学院应及时完成各职能部门安排的实验室安全相关工作。

第三条  各学院党政负责人，是本单位各类教学、科研实验室及依托本单位的各类教学、科研平台安全工作的第一责任人。各学院应严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的要求，牢固树立“安全红线”意识，逐级签订实验室安全责任书，将安全责任落实到人。开展科研活动的实验室的安全责任人应与进入实验室开展活动的人员签订安全责任书。

第二章   安全教育

第四条  实验实训管理中心定期组织安全教育、培训活动，负责组织新进教师和新生进行实验室安全准入考试。

第五条  各学院应加强实验室安全教育，按照“全员、全程、全面”的要求，定期开展实验室安全相关法律法规、安全常识、环境保护知识、应急演练培训教育及突发事故的模拟演练，不断提高师生的安全意识和应急救援能力。

第六条  各学院应将安全工作纳入本单位的日常管理工作中，结合各实验室各自的具体情况和特点，制定实验室安全规章制度、操作规程、应急预案等，张贴上墙并由专人负责予以监督执行。把安全知识、安全制度、操作规程等列为实验教学的内容之一。实验室要落实各项安全措施，坚持以人为本的原则，在任何情况下首先要确保实验人员的安全。

第七条  各实验室安全责任人应具备一定的安全知识和技能，并定期接受安全培训。实验室的新进人员必须经过安全教育培训并通过实验室安全准入考试，在掌握了安全操作技能和具有自我保护能力后，才能动手操作实验。危险性的实验必须有安全防护措施，实验过程中有关人员不得擅自离开实验室。

第三章   安全检查

第八条  实验室安全检查应切实做好实验室规章制度、安全教育、安全设施和水电气安全、危险化学品安全等方面的安全检查工作。

第九条  实验室安全检查应坚持节假日及期末、期初必查，自查与抽查，定期检查与不定期检查相结合的原则。安全检查责任人均应切实履行检查职责，对知情不报、玩忽职守者，给予严肃处理。
    第十条  对安全自查中发现的隐患应切实做好记录并及时自行整改。对上级机关或学校职能部门在安全检查中发现的安全隐患及发出的《实验室安全隐患整改通知书》，各学院应指定专人做好相关安全隐患的整改方案，及时采取措施排除安全隐患，并做好整改情况的反馈工作。

第四章  环境安全

第十一条  实验室要确保门、窗完好，做好防盗工作。与实验室安全疏散有关的走廊、通道不得堆放杂物和搭盖临时贮藏室。

第十二条  实验室要加强安全用水、用电管理，电器设备和电源线路必须按规定装设，禁止超负荷用电。各实验室不能擅自改装、拆修电器设施，不得乱接、乱拉水管、电线。电源开关箱内不得堆放物品，以免触电或燃烧。

第十三条  实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，对于环境安全管理工作要有充分认识，对废气、废物、废液应分类收集、定点存放、定时交环保部门处理，不得随意排放、掩埋、丢弃，不得污染环境。新建和改扩建实验室时须将有害物质、有毒气体的处理方案列入工程施工计划。

第十四条  实验室内存放的一切易燃、易爆物品如氢气、氮气、氧气等必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。

第十五条  实验室内不得会客、留宿及带未成年人入内。严禁在实验室内大声喧哗、抽烟、吃食物和乱丢果皮。

第十六条  实验室应有良好的通风、除尘及空气调节设施，使室内温度及空气清新度满足实验要求。

第五章  危险品、放射性物品安全

第十七条  使用危险物品的单位要认真贯彻国家《危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）》、《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例（国务院令第449号）》等上级部门的有关规定。各实验室应建立严格的危险化学品和放射性物品登记、交接、检查、出入库、领取、清退等管理制度，要建立账目，账目要日清月结，做到帐物相符。

第十八条  使用危险物品的单位负责人要负责制定危险物品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，经常对使用危险物品的教职员工、学生进行安全教育。应组织人员参加专门的安全教育培训，学习危险化学品、放射性物品的规范化存储和使用知识，取得安监部门颁发的资格证书方可上岗。

第十九条  实验室在使用放射性物质时应避免放射性物质进入体内和污染身体，应尽量减少人体接受外部辐射的剂量，尽量减少放射性物质扩散造成的危害。实验人员必须配备防护装备方可参与有关放射性实验。学生使用危险物品时，教师应详细指导监督，并采取必要的安全防护措施。

第二十条  危险化学品应按需采购，凡需使用危险化学品的单位，应填写危险化学品采购单，经单位主管领导审批同意，经实验实训管理中心备案后方可向有采购资质的供应商购买。对国家严管的剧毒、易燃易爆、易制毒等危险物品，应先取得公安机关颁发的相关采购许可证，方可采购。

第二十一条  危险化学品管理必须做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。在任何情况下不得用于非法用途，不挪作他用，不私自转让其他单位或个人。使用危险化学药品的实验室负责人要对其使用的全过程负安全责任。废弃危险化学品须委托有相应资质的单位进行销毁处理。

第二十二条  对易燃、易爆、剧毒和放射性物质等危险品，要按规定设专用库房存放，并实行“五双”制度：双人双管，双人收发，双人使用，双人运输，双人双锁。领用时必须经实验室主任、学院领导审批，同时要有可靠的安全使用措施，剩余部分要立即放回仓库，并做好详细记录。

第二十三条  各种压缩气瓶，不可靠近热源，离明火距离不得小于10米，夏天要防止烈日曝晒，禁止敲击和碰撞，外表漆色要保持完好，专瓶专用，严禁私自改装它种气体使用。

第六章  仪器设备安全

第二十四条  实验室必须制定仪器设备安全操作规程，使用仪器设备尤其是大型仪器设备的人员必须经过培训，考核合格后方可上岗。

第二十五条  仪器设备安全责任要落实到人，仪器设备的管理人员是该仪器设备的安全负责人。仪器设备在使用过程中要有专人管理，管理人员应经常进行安全检查，发现问题必须立即向有关领导与主管部门报告，并及时解决。

第二十六条  根据仪器设备的自身特点，采取防火、防潮、防热、防冻、防尘、防震、防磁、防腐蚀、防辐射等技术措施，同时实验室还应定期对仪器设备进行维护、校验和标定。

第二十七条  仪器设备发生故障要及时组织修复，并做好维修记录。一般仪器设备的维修、拆卸需经实验室主任同意，不具备维修专业知识的人员不得从事此项工作。大型仪器设备的维修主要依靠生产厂家及专门维修公司，一般不准自行拆卸，确有必要时，须经学院领导批准。

第二十八条  要注意大型仪器设备的停水停电保护，防止因电压波动或突然停电、停水造成仪器设备损坏。

第二十九条  凡属精密、贵重仪器和大型设备的图纸、说明书等资料，要按规定存放，使用中的图纸、说明书等资料，要设专人妥善保管，不经领导批准，不得随便携出或外借。

第三十条  个人或其他单位领用、借用仪器设备，要办理领用、借用手续，领用人、借用人要妥善保管，不得损坏或丢失。

第七章  消防安全

第三十一条  实验室管理人员或指导老师应对进入实验室的人员（学生）进行防火安全教育，使他们了解实验中可能发生的危险和必要的安全常识，熟悉实验室内水、电、气的阀门和灭火设备的位置以及安全出口等。

第三十二条  各种消防设备应有专人保管，保持良好的使用状态，如发现短缺、失效应书面报告保卫处予以补充或更换。实验室工作人员必须熟练使用各类消防器材，懂得各种操作方法。

第三十三条  使用钢瓶、烘箱、压力容器、化学危险品等火险隐患较大的设备，应落实岗位操作责任制。

第三十四条  节假日期间使用实验室，应有批准手续和防范措施。

第三十五条  实验室内严禁使用烧水壶、取暖器等违规电器。离开实验室前须检查室内有无火种，切断电源，关闭水源和门窗。

第八章 保密安全

第三十六条  实验室承担保密科研项目的测试数据、分析结论、阶段成果和各种技术文件，均要按科技档案管理制度进行保管和使用，任何人不得擅自对外提供材料。如发现泄密事故，应立即采取补救办法，并对泄密人员进行严肃处理。

第三十七条  实验室内保密项目的实验场地，一律不准对外开放，外宾参观实验室要经领导批准，并划定参观范围。国内同行业技术交流和科技成果推广，要按国家有关规定办理。

第三十八条  实验涉及经济保密、公文保密和国防保密部分，要按有关部门的规定执行。

第三十九条  各学院应对实验室工作人员进行涉外保密教育，对保密工作的执行情况进行认真检查，杜绝泄密事故。

第九章  事故处理与奖惩

第四十条  发生事故时，要积极采取有效应急措施，及时处理，防止事态扩大和蔓延。发生较大险情，应立即报警。

第四十一条  对火灾、被盗、污染、中毒、人身重大损伤，精密、贵重仪器和大型设备损坏等重大事故，实验室要保护好现场，立即向学院、学校报告。学校有关部门将及时对事故做出严肃处理，追究有关人员责任。对隐瞒不报或缩小、扩大事故真相者，应予以从严处理。

第四十二条  对于一贯遵纪守法，保证设备安全运行及文明操作实验中有显著成绩者；发现重大事故隐患，积极采取措施补救、排除险情，避免伤亡事故发生或使国家财产免遭重大损失者；事故发生时，奋力抢救生命和国家财产有突出贡献者，学校将给予表彰和奖励。

第十章  附  则

第四十三条  本办法自公布之日起执行，原《闽江学院实验室安全管理规定（修订）》（（2017）闽院教 127号）同时废止。本办法由实验实训管理中心负责解释。各学院可参照本办法根据实际情况制定具体实施办法。

闽江学院党政办公室 2019年4月22日印发

附件3

闽江学院实验室日常安全检查质量标准

| 要 素 | 监 控 点 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 安全责任体系 | 责任状签订 | 学院要与实验室安全负责人签订安全责任状；实验室安全负责人需与进入该实验室从事科研、教学的教师、学生或临时人员签订安全责任书。 |
| 规章制度 | 安全管理制度 | 学院应制定具有学科特色的实验室安全管理制度和相关的应急预案，有安全检查与值班、值日制度，并做好相关安全管理制度上墙工作。 |
|  | 安全操作规程 | 涉及安全隐患的设备（如大型仪器、高温、高速、高压、强磁、低温等设备）都应有安全操作规程，并做好相关安全操作规程上墙工作。 |
| 安全教育 | 安全教育活动 | 学院要做好相关的专业安全教育宣传和培训活动，并结合学科特点开展相应的应急演练。 |
|  | 建立实验室准入制度 | 学院要建立实验室准入制度，要组织新教工、新生等新进入实验室工作或学习的人员进行实验室安全准入考试，通过者发放合格证方准进入实验室。 |
| 安全检查 | 安全自查 | 学院要组织开展实验室定期自查工作，每月不少于1次，有记录存档。 |
|  | 隐患整改 | 对于检查中发现的问题、隐患，有较好的整改方案并能做到及时整改。 |
| 实验场所 | 安全标识 | 实验室门口必须有安全信息牌，内容包括安全责任人、涉及的危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等；实验室内的相关安全风险点也必须要有安全警示标识。 |
|  | 环境安全 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，消防通道保持通畅；不在实验室饮食和吸烟，无关人员未经允许不得擅自进入实验室。 |
| 安全设施 | 消防设施 | 具有潜在火灾危险的实验室内应配备合适的灭火设备（烟感报警器、灭火器、 灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等），灭火设备必须正常有效、方便取用，并有专人负责管理。 |
|  | 应急喷淋和洗眼装置 | 存在可能受到化学和生物伤害的实验室，需配置应急喷淋和洗眼装置以及明显的引导标识；应急喷淋与洗眼装置应定期维护，并有检查记录（每月启动一次阀门，保证管内流水畅通；每周擦拭洗眼喷头）。 |
|  | 通风系统 | 有需要的实验场所要配备符合要求的通风系统，通风系统要求运行正常，并定期进行维护、检修；使用可燃气体的实验场所应采用防爆风机。 |
| 基础安全 | 用电安全 | 实验室和电气设备应配备空气开关和漏电保护器，电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；实验结束后，必须切断电源。 |
|  |  | 不私自乱拉、乱接电线；不使用老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电。 |
|  | 用水安全 | 要求水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。 |
|  | 用气安全 | 实验气体必须从合格供应商处采购，要建立气体钢瓶台帐；气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒；气体钢瓶要有专人管理和相关使用记录。 |
| 化学安全 | 危化品管理 | 危化品采购、验收、存放、发放要符合《闽江学院实验室危险化学品安全管理办法（试行）》的要求，危化品管理要有专人负责、有台账记录。 |
|  | 操作安全 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的实验需制定相应的实验指导书，严格按规程操作进行，且必须建立有针对性的应急预案。 |
|  | 废弃物处置 | 严格遵守《闽江学院实验室危险废弃物处置管理办法（试行）》，做到化学实验固体废物和生活垃圾不混放、不随意排放；危化品废弃物应及时送学校收集点，实验室内无大量存放危化品废弃物现象。 |